**STEINEL Professional Composants du système**

**ALC100 KNX-S**

Dimensions (L x l x H): 90 x 18 x 58 mm; UC1, Code EAN: 4007841085643; Coloris: gris; Indice de protection: IP20; Classe: III; Température ambiante: -5 – 45 °C; Tension d'alimentation détails: Bus KNX; Avec couplage au bus: Oui; Courant nominal: 9 mA

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 085643

**Désignation commande** ALC100 KNX-S

Livrer, monter et régler pour être opérationnel